融合终端覆盖率

数据表

|  |  |
| --- | --- |
| 相关字段 |  |
| iot\_device iot 设备表 | |
| rely\_type | Iot业务类型(3,配网变压器) |
| rely id | 关联设备 id |
| connect\_mode | 接入方式 |
| Dms\_tr\_device 配网配变表 | |
| Id | 配变 id |

**3.9.2** 逻辑

3.9.2.1 计算公式

融合终端安装进度= 已挂接配变数量/配变总数量

已挂接配变数量 sql：**select** a.ID , c.ORGID **from** d5000.iot\_device a **left** **join** d5000.dms\_tr\_device b **on** a.RELY\_ID = b.ID **left** **join** osp.device\_auth\_manage c **on** b.FEEDER\_ID =

c.DEVICEID

**where** a.connect\_mode = 1 **and** a.is\_valid = 1 **and** a.run\_state

= 1

**with**

**and** c.ORGID **in** (**select** id **from** osp.isc\_baseorg g

id='338a888e74566fda017456cab8e40012' **connect** **by**

**start**

**prior**

g.id=g.parent\_id)

配变总数量： **select** b.ORGID **from** d5000.dms\_tr\_device a

**left** **join** osp.device\_auth\_manage b **on** a.feeder\_id =

b.deviceid

**and** b.ORGID **in** ( **select** id **from** osp.isc\_baseorg g

**with** id='338a888e74566fda017456cab8e40012' **connect** **by**

g.id=g.parent\_id )

**start**

**prior**